## P. BDI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas
Edital : | TP-XXX/2019
Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: | EX. DE REDE DE AT C/ POSTO DE TRANSFORMADOR
Local da Obra: | Rua M, esquina c/ Av. Ulcir Pinzon, Parque Industrial
Empresa Prop.: | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: | 2019-02-01
Identifique o tipo de obra: | 4 | 0
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | 0 | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 | x | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | 0 | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 | x | COM Desoneração.
| Intervalo de admissibilidade |  |  |  |  | Ac | preencher
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos |  | S | preencher
Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93% | preencher | Atenção, observar os intervalos! | G | preencher
Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56% | preencher | Atenção, observar os intervalos! | R | preencher
Risco | 1% | 1.48% | 1.97% | preencher | Atenção, observar os intervalos! | DF | preencher
Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11% | preencher | Atenção, observar os intervalos! | L | preencher
Lucro | 8% | 8.31% | 9.51% | preencher | Atenção, observar os intervalos! | l1 | preencher
I1: PIS e COFINS |  |  |  | preencher |  | l2 | preencher
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | preencher |  | l3 | 4.5%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | #VALUE! |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | #VALUE! |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura

## QCI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
Edital : |  | TP-XXX/2019
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: |  | EX. DE REDE DE AT C/ POSTO DE TRANSFORMADOR
Local da Obra: |  | Rua M, esquina c/ Av. Ulcir Pinzon, Parque Industrial
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | 2019-02-01
BDI: |  | #VALUE!
Valor Tot. c/ BDI: |  | #VALUE!
| ITEM . | DESCRIÇÃO | % DO GRUPO |  | VALOR DO GRUPO: | TOTAL ACUM.
| .1 | MATERIAIS | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| .2 | MÃO DE OBRA | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL : |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | Responsável Técnico: | 0
|  |  | Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | 0
|  |  | Responsavel Legal: | 0
|  |  | Carimbo e Assinatura | 0

## Orçamento
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Edital : |  | TP-XXX/2019
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: |  | EX. DE REDE DE AT C/ POSTO DE TRANSFORMADOR
Local da Obra: |  | Rua M, esquina c/ Av. Ulcir Pinzon, Parque Industrial
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | 2019-02-01
BDI: |  | #VALUE!
ITEM . | REF. | DESCRIÇÃO | UN. | VALOR UNIT. | QUANT. | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL
SALAS DE AULA
.1 |  | MATERIAIS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
2.1 | 15002119 | ISOL.C/PINO UNIVER. 15KV POLIMERICO | UN | 0 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
2.2 | 15002640 | CHAVE FUS. DSTB,TIPO C,15KV C/PF. PORCELANA | UN | 0 | 6 | #VALUE! | #VALUE!
2.3 | 15002838 | ESPACADOR RD 15KV COM ANEL | CJ | 0 | 32 | #VALUE! | #VALUE!
2.4 | 15004337 | ISOLADOR ROLDANA | UN | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
2.5 | 15004482 | ALCA ESTAI 6.4MM | UN | 0 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
2.6 | 15004882 | FIO ACO-COBRE 16 MM2 | KG | 0 | 5.478 | #VALUE! | #VALUE!
2.7 | 15005306 | SAPATILHA | UN | 0 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
2.8 | 15005471 | GANCHO-OLHAL | UN | 0 | 6 | #VALUE! | #VALUE!
2.9 | 15005508 | ARMACAO SEC. COM 1 ESTRIBO | UN | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
2.10 | 15006270 | PARA-RAIOS - 15KV - 5KA DISTRIBUICAO | UN | 0 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
2.11 | 15006344 | ELO FUSIVEL 500MM 5A TIPO H | UN | 0 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
2.12 | 15007645 | BRACO ANTI-BALANCO 35KV ESPACADOR | UN | 0 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
2.13 | 15008292 | HASTE ATERR. ACO-COBRE 2.4 M | UN | 0 | 4 | #VALUE! | #VALUE!
2.14 | 15010262 | CRUZETA DE CONCRETO RETANG. 2.0m 250DAN | UN | 0 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
2.15 | 15010295 | MAO FRANCESA PLANA 619MM | UN | 0 | 4 | #VALUE! | #VALUE!
2.16 | 15010424 | ISOLADOR DE ANC. 15KV- BASTAO POLIMERICO | UN | 0 | 6 | #VALUE! | #VALUE!
2.17 | 15010994 | PARAFUSO CABECA QUAD.125MM | UN | 0 | 4 | #VALUE! | #VALUE!
2.18 | 15011039 | PARAFUSO CABECA QUAD.200MM | UN | 0 | 8 | #VALUE! | #VALUE!
2.19 | 15011065 | PARAFUSO CABECA QUAD.250MM | UN | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
2.20 | 15011093 | PARAFUSO CABECA QUAD.300MM | UN | 0 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
2.21 | 15011260 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 150MM | UN | 0 | 4 | #VALUE! | #VALUE!
2.22 | 15011267 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 250MM | UN | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
2.23 | 15011301 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM | UN | 0 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
2.24 | 15011304 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM | UN | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
2.25 | 15011406 | PARAFUSO CABECA ABAUL. 45MM | UN | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
2.26 | 15011430 | PARAFUSO CABECA ABAUL. 70MM | UN | 0 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
2.27 | 15011477 | ARRUELA QUADRADA | UN | 0 | 26 | #VALUE! | #VALUE!
2.28 | 15011505 | PORCA-OLHAL | UN | 0 | 8 | #VALUE! | #VALUE!
2.29 | 15011543 | MANILHA-SAPATILHA | UN | 0 | 6 | #VALUE! | #VALUE!
2.30 | 15011585 | PLACA DE CONCRETO 1000MM | UN | 0 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
2.31 | 15011919 | LACO TOPO CA 2 AWG | UN | 0 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
2.32 | 15013796 | CONECT.TERM. COMP. CA CAA 2 AWG 1F | UN | 0 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
2.33 | 15014309 | ESTRIBO CONECTOR DERIV. CUNHA AL 2 CA/CAA | UN | 0 | 6 | #VALUE! | #VALUE!
2.34 | 15014462 | GRAMPO ANCORA. P/CABO 02 XLPE 15KV | UN | 0 | 6 | #VALUE! | #VALUE!
2.35 | 15014564 | CONECTOR DER. LV COBRE 25 A 95MM2 | UN | 0 | 6 | #VALUE! | #VALUE!
2.36 | 15014632 | CONECT.CUNHA 4CA-CAA / 4CA-CAA OU 6,4MM X 6,4MM | UN | 0 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
2.37 | 15014832 | CONECTOR,ATERRAMENTO CUNHA; FIO 16 / HASTE 1/2 | UN | 0 | 4 | #VALUE! | #VALUE!
2.38 | 15014832 | CONECTOR,ATERRAMENTO CUNHA;FIO 16/FIO 16 | UN | 0 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
2.39 | 15015107 | PROTETOR DE BUCHA AT DE TRAFO 15KV | UN | 0 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
2.40 | 15015131 | COBERTURA PROTETORA 15KV | UN | 0 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
2.41 | 15015136 | FIO DE ALUMINIO COBERTO P/AMARRACAO | M | 0 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
2.42 | 15015805 | BRACO TIPO L 34.5KV P/ REDE COMPACTA | UN | 0 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
2.43 | 15015837 | PERFIL U PARA REDE COMPCTA PROTEG. | UN | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
2.44 | 15015875 | ESTRIBO PARA ESPACADOR LOSANGULAR | UN | 0 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
2.45 | 15018683 | CONECT.TERM. COMP. COBRE 16MM2 1F | UN | 0 | 9 | #VALUE! | #VALUE!
2.46 | 20000068 | CABO DE ALUM. COBERTO 15KV 35MM | M | 0 | 450.56 | #VALUE! | #VALUE!
2.47 | 20000102 | CORDOALHA DE ACO SM 6,4MM | KG | 0 | 27.634 | #VALUE! | #VALUE!
2.48 | 20004412 | TRANSF. TRIF. 13,2KV 75KVA | UN | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
2.49 | 20009088 | POSTE DUPLO T D/150/10,5M | UN | 0 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
2.50 | 20009172 | POSTE DUPLO T B/600/12,0M | UN | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
2.51 | 20009176 | POSTE DUPLO T B-1,5/1000/12M | UN | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
2.52 | 20009557 | CABO DE COBRE COBERTO 16MM2 / 15KV | M | 0 | 15.68 | #VALUE! | #VALUE!
2.53 | 20009897 | SUPORTE TRANSF. DT 230X125MM | UN | 0 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
.2 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
2.1 |  | MÃO DE OBRA | US | 0 | 195 | #VALUE! | #VALUE!
VALOR TOTAL DA OBRA : | [6 empty] | #VALUE!
BDI : | [6 empty] | #VALUE!
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | Responsável Técnico: | 0
|  |  | Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | 0
|  |  | Responsavel Legal: | 0
|  |  | Carimbo e Assinatura | 0

## CRONO MORADIAS 08-08-07 (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| #REF! |  | ÁREA TOTAL 1008,00 m2
Cliente: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DOIS VIZINHOS -PR
| Serviços | Total do Ítem |  | 1º Mes |  | 2º Mes |  | 3º Mes |  | 4º Mes |  | 5º Mes |  | 6º Mes
|  | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%)
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais R($) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais Acumulados R($) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Serviços | Total do Ítem |  | 7º Mes |  | 8º Mes |  | 9º Mes |  | 10º Mes |  | 11º Mes |  | 12º Mes
|  | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%)
1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais R($) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais Acumulados R($) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## CRON
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Edital : |  | TP-XXX/2019
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: |  | EX. DE REDE DE AT C/ POSTO DE TRANSFORMADOR
Local da Obra: |  | Rua M, esquina c/ Av. Ulcir Pinzon, Parque Industrial
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | 2019-02-01
BDI: |  | #VALUE!
Valor Tot. c/ BDI: |  | #VALUE!
| ITEM . | DESCRIÇÃO | VALOR DO GRUPO |  | MÊS °1 | MÊS °2 | MÊS °3 | MÊS °4 | MÊS °5 | MÊS °6 | MÊS °7 | MÊS °8 | MÊS °9 | % TOTAL
| .1 | MATERIAIS | #VALUE! |  | MÊS °1: 40%; MÊS °2: 30%; MÊS °3: 30% | 100%
| .2 | MÃO DE OBRA | #VALUE! |  | MÊS °1: 40%; MÊS °2: 30%; MÊS °3: 30% | 100%
| % TOTAL DE EXECUÇÃO: |  | 100% |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL: |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL ACUM.: |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Responsável Técnico: | MÊS °1: 0
|  |  |  | Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | MÊS °1: 0
|  |  |  | Responsavel Legal: | MÊS °1: 0
|  |  |  | Carimbo e Assinatura | MÊS °1: 0